騰齊科技有限公司

Turnkey Solutions Technology

附件二

設備規格與服務項目一覽表

提案客戶：美光半導體股份有限公司

日期：2026年9月

# 一、偵測儀器設備規格表

| 項目 | 規格特性 | 適用場域 |
| --- | --- | --- |
| 化學色帶式偵測器 （Chemcassette） | 靈敏度達ppb等級；穩定不飄移、不衰減；抗有機溶劑氣體干擾；變色反應可供人員確認；免現場真實氣體校正。 | 廠務區固定式毒性氣體長期監控 |
| 手提式偵測器 | 開機快速；內建氣體資料庫可切換偵測氣體；內建警報與CSV紀錄；電池續航約10小時；可選購加熱模組偵測NF3、C5F8、C4F6。 | 人員巡檢、緊急應變、機動偵測 |
| New COSMOS 電化學式偵測器 | 對應多種可燃性、毒性氣體；免校正氣體校正；感測器/管路可徒手更換；濃度、警報、故障訊息螢幕顯示；體積小、反應快；搭配裂解器可測NF3。 | 製程設備周邊即時監控 |
| 傅立葉轉換紅外光譜 分析器（FT-IR） | 自動定性定量（選配）；內建標準光譜免校正；自動分析免人工操作；解析度1cm-1；可多成分同步分析；48埠取樣點；十年無常態耗材更換；非破壞性分析。 | 多成分氣體同步監控、高階應用 |
| 耗材 | 各機型化學試紙帶及相關配件耗材供應。 | 既有及新建偵測系統之耗材補充 |

# 二、服務項目一覽表

| 項目 | 規格特性 | 適用場域 |
| --- | --- | --- |
| 偵測器銷售 | 各式固定式、手提式偵測器選型建議與銷售。 | 新建/擴建偵測點位 |
| 系統規劃設計施工 | 現場勘查、點位規劃、系統架構設計、安裝施工及既有系統整合。 | 新建監控系統、廠務整合 |
| 定期維護校正 | 不限廠牌偵測器到廠保養、感測元件更換、校正及紀錄建檔。 | 既有偵測器年度/週期性維護 |
| 客製化開發 | 特殊氣體感測模組整合、資料庫串接、警報邏輯客製化設計。 | 特殊製程氣體、系統整合需求 |
| 全年無休售後支援 | 緊急異常到廠應變與技術支援服務。 | 全廠區日常運行支援 |

# 三、品質認證

- ISO 9001 品質管理系統證書

- ISO 17025 實驗室認證證書

# 四、服務據點

- 新竹總部：30271 新竹縣竹北市復興一街251號14樓之2　電話：886-3-6683808

- 台中分公司：40767 台中市西屯區工業區一路2巷3號9樓之6　電話：886-4-23598398

- 台南分公司：74447 台南市新市區忠孝街149號　電話：886-6-5898088

- 上海聯絡處：201600 上海市松江區茸興路285號10號樓102室　電話：86-021-6789-2356

備註：本一覽表所列規格摘自騰齊科技有限公司現行產品線公開資訊，實際導入之型號、數量及報價，將依美光半導體現場勘查結果另行提供正式報價單。